Сетевая солнечная электростанция

мощностью  30 квт

Сетевая солнечная электростанция  предназначена для выработки и подачи в сеть электроэнергии с целью компенсации ее потребления объектами и продажи излишков поставщикам - по зеленому тарифу.

Основные технические характеристики

Мощность солнечных панелей  33,215кВт

Мощность сетевого инвертора       30 кВт

Мощности панели                             365Вт

Количество панелей                           89шт.

Тип панелей:        монокристаллические

Ориентировочный расчет стоимости станции

| Наименование | Кол-во | Ед.изм, шт,м | Сумма, грн. | Сумма, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотоэлектрический модуль, 365В, монокристалл | 89 | шт. | 304850 | 11725 |
| Сетевой инвертор Huawei SUN2000-30KTL-MO | 1 | шт | 79000 | 3040 |
| Комплект креплений,оцинкованная сталь | 1 | компл | 110000 | 4231 |
| Расходные и дополнительные материалы | 1 | компл | 60000 | 2310 |
| Проектно-монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 40000 | 1540 |
| Транспортные расходы |  |  | 12000 | 470 |
| Накладные и прочие расходы |  |  | 12000 | 470 |
| Подключение «зеленого» тарифа под ключ (при необх.) |  |  | - | - |
| Всего: |  |  | 617850 | 23800 |

Стоимость в $ зависит от курса валют НБУ и может изменяться

Дополнительно необходимо учесть стоимость двунаправленного счетчика в комплекте с АСКУЭ

(согласованного с Обл.Энерго). Ориентировочная стоимость 400 $

Ставка «зеленого тарифа» составляет 0,18Є/кВт (без учета налогов).                      Ориентировочная годовая  выработка электроэнергии составляет 5500 кВт/ч

Стоимость 1вт = 1$

Срок службы СЭС и эксплуатация
Основные инвестиции (до 80% от общей сметы) в СЭС составляют солнечные панели и инверторы.
Срок службы солнечных панелей - неограничен. Деградация кремниевых пластин
происходит со скоростью не более 0,7-0,8% в год от номинальной мощности панели.